中国广电山东网络有限公司烟台机房电源系统采购项目询价采购文件

1. 采购内容

直流电源系统一套，维谛（艾默生）型号：NetSure 731 CC2-X6

1. 技术要求

直流电源：品牌 维谛（艾默生）

型号：NetSure 731 CC2-X6

交流部分：单路市电输入，带C级防雷（MAX：40KA)

开关： 100A/3P×1

模块输入空开：25A/1P×12

交流用户输出开关：25A/3P×1，25A/1P×3

直流输出要求：

重要负载：空开 32A/1P×2 4X16A/1P

非重要负载：熔断器 400A×2；250A×4

空开 63A/1P×2、32A/1P×6

带直流防雷（MAX：10KA)；

模块要求：模块数量6个，50A

电池接入：2\*500A熔断器

安装地：烟台广电大楼机房

1. 资质、报价要求
2. 投标人必须是在中华人民共和国境内注册并合法运作的独立法人机构，经年检合格的；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
3. 投标人代表必须是法定代表人或其委托代理人，委托代理人须持有其法定代表人签署的参与中国广电山东网络有限公司烟台机房电源系统采购项目询价采购项目招标活动的授权书原件。
4. 若为代理商需提供原厂授权。
5. 提供制造厂家的售后服务承诺书，质保三年（含）以上（盖鲜章）。
6. 项目不接受联合体投标，中标后不得分包或转包。
7. 投标人必须具有3年及以上相关经验，提供的货物（服务）能满足或优于技术要求标准。
8. 提供原厂设备，提供设备（零配件）是全新的、技术上先进的、质量上优越的、没有设计和材料及工艺上的缺陷。
9. 本项目为交钥匙工程。报价和供货期同时列为评审原则。
10. 要求于2021年12月10日上午10：00前提交报价文件至邮箱：996679284@qq.com。

 中国广电山东网络有限公司

 2021年12月6日

## 附件1：报价一览表

|  |  |
| --- | --- |
| 供应商 |  |
| 总报价 | 小写： 元大写： 元 |
| 供货期（自收到中标通知后，几天） |  |
| 与询价采购文件是否有偏离 |  |
| 对询价采购文件及合同条款的认同程度 |  |
| 其他优惠承诺 |  |

供应商（盖章）： 法定代表人（或授权代表）：（签字或盖章）

日期： 年 月 日

## 附件2：报价明细表

项目名称：中国广电山东网络有限公司烟台机房电源系统采购项目询价采购项目

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

供应商（盖章）： 法定代表人（或授权代表）：（签字或盖章）

日期： 年 月 日

## 附件3：法人承诺书

 （采购人名称） **：**

我方已收到并认真阅读了《 项目询价采购文件》规定的全部条件和义务。我方承诺按照《 项目询价采购文件》所规定的全部条件和义务执行。否则，愿意接受询价采购文件规定的处罚，并承当相应的法律责任。

供应商： （盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期： 年 月 日

##

**附件4：法定代表人资格证明书**

供 应 商：

单位性质：

地 址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓 名： 性 别：

年 龄： 职 务：

系 （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商： （盖单位章）

 年 月 日

##

**附件5：法人授权委托书**

本授权委托书声明：我 （姓名）系 （供应商名称）的法定代表人，现授权委托 （单位名称）的 （姓名）为我公司授权代表，以本公司的名义参加 （采购人）的 采购活动。授权代表在报价、评审、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务。我均予以承认，特此委托。

授权代表无转委托权。特此委托。

授权代表： 性别： 年龄：

单位： 部门： 职务：

供应商：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

 日期： 年 月 日